## Sheet1
消防维修常用配件清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 单价 | 备注
1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 北京福赛尔
2 | 点型感温火灾探测器（A2S） | 北京福赛尔
3 | 单输入/单输出模块 | 北京福赛尔
4 | 双输入/输出模块 | 北京福赛尔
5 | 消火栓按钮 | 北京福赛尔
6 | 输出模块（编码广播模块） | 北京福赛尔
7 | 手动报警按钮 | 北京福赛尔
8 | 编码声光报警 | 北京福赛尔
9 | 疏散指示牌
10 | 应急照明灯
11 | 探测器底座 | 北京福赛尔
12 | 喷淋泵
13 | 消防卷帘
14 | 消防卷帘控制柜
15 | 消防广播
16 | 消防电话
17 | 消防打印机
18 | 减压阀
19 | 压力表
20 | 送风系统
21 | 喷淋泵控制柜
22 | 消防栓泵控制柜
23 | 排烟系统控制柜
24 | 送风系统控制柜
25 | 气体灭火控制柜
26 | 气体灭火系统 | 北京福赛尔
27 | 消防栓箱
28 | 过滤式消防自救呼吸器
29 | 防火门
30 | 防火门闭门器
31 | 火灾显示盘
32 | 消防水带
33 | 消防水枪
注:此报价包含材料、人工、运费、税金